**场发射扫描电镜实验室规章制度**

1. 扫描电镜由专人负责管理及使用，其他人未经培训，未经管理人员同意，不能擅自上机操作。
2. 保证设备工作温度为20℃±5℃，相对湿度不高于60%，室内温度湿度使用由空调和除湿机来保证上述条件的实现。
3. 实验室必须干净整齐，定期进行清洁与维护，保证设备清洁。定期检查水箱、电源、真空系统、氮气压力等是否正常。
4. 设备应做到精心维护，定人点检。做好防光、防震、防潮，定期检修和检测，防止障碍性事故发生。
5. 每天及时填写使用记录及维修记录，详细记载使用及维修情况，由操作人员妥善保存。 仪器在运行中出现故障，操作人员应立即停止使用，在记录本上写明情况，并报告管理人员。
6. 禁止在主控计算机上安装其它软件,禁止使用优盘和移动硬盘等,实验结果和数据由实验室提供刻录光盘。