## 工程总计
工程总计
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 电路系统 | 项 | 1
2 | 给排水 | 项 | 1
3 | 装饰装修 | 项 | 1

## 电路系统
电路系统
序号 | 项目名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 品牌
1 | 配电箱 | 500*400*140 含空开 | 台 | 15 | 正泰、德力西、施耐德
2 | 空调机房配电箱 | 500*400*140 含空开 | 个 | 1 | 正泰、德力西、施耐德
3 | 连接导线 |  | 项 | 15 | 国标
4 | 柜内辅料 | 含线耳，端子排，线槽等 | 项 | 15 | 国标
5 | 嵌入式净化灯 | 1、LED嵌入式净化灯 2、36W 1200*300 3、成套型嵌入式安装 | 套 | 28 | 亿朗、墨霖、TCL
6 | 嵌入式净化灯 | 1、LED嵌入式净化灯 2、36W 1200*300（带蓄电池，蓄电时间≥10分钟） 3、成套型嵌入式安装 | 套 | 8 | 亿朗、墨霖、TCL
7 | 嵌入式净化灯 | 1、LED嵌入式净化灯 2、18W 600*300 3、成套型嵌入式安装 | 套 | 4 | 亿朗、墨霖、TCL
8 | 紫外灭菌灯 | 1×40W | 套 | 6 | 亿朗、飞利浦、华能仕
9 | LED平板灯 | 1、LED嵌入式 2、36W 600*600 3、成套型嵌入式安装 | 套 | 27 | 亿朗、墨霖、TCL
10 | LED平板灯 | 1、LED嵌入式 2、36W 600*600 （带蓄电池，蓄电时间≥10分钟） 3、成套型嵌入式安装 | 套 | 13 | 亿朗、墨霖、TCL
11 | LED平板灯 | 1、LED嵌入式 2、36W 1200*200 3、成套型嵌入式安装 | 套 | 50 | 亿朗、墨霖、TCL
12 | LED平板灯 | 1、LED嵌入式 2、36W 1200*200 （带蓄电池，蓄电时间≥10分钟） 3、成套型嵌入式安装 | 套 | 19 | 亿朗、墨霖、TCL
13 | 筒灯 | 7W 4000K | 个 | 4 | 雷士、欧普照明、松下
14 | 灯具开关 | 1.名称:单联单控开关 2.规格:220V 10A 3.安装方式:暗装 | 个 | 25 | 飞雕、罗格朗、施耐德
15 | 灯具开关 | 1.名称:双联单控开关 2.规格:220V 10A 3.安装方式:暗装 | 个 | 17 | 飞雕、罗格朗、施耐德
16 | 灯具开关 | 1.名称:双联双控开关 2.规格:220V 10A 3.安装方式:暗装 | 个 | 4 | 飞雕、罗格朗、施耐德
17 | 灯具开关 | 1.名称:感应延时开关 2.规格:220V 10A 3.安装方式:暗装 | 个 | 1 | 飞雕、罗格朗、施耐德
18 | 定时开关（电子式） | 1.名称:定时开关 2.规格:220V 10A 3.安装方式:暗装 | 个 | 1 | 飞雕、罗格朗、施耐德
19 | 密闭防水单联开关 | 1.名称:密闭防水单联开关2.规格:220V 10A 3.安装方式:暗装 | 只 | 3 | 飞雕、罗格朗、施耐德
20 | 管内穿塑铜线 BV1.5mm2 | 国标 | 米 | 1500 | 明超、玉蝶、固达
21 | 管内穿塑铜线 BV2.5mm2 | 国标 | 米 | 4900 | 明超、玉蝶、固达
22 | 管内穿塑铜线 BV4.0mm2 | 国标 | 米 | 1344 | 明超、玉蝶、固达
23 | 管内穿塑铜线 BV6.0mm3 | 国标 | 米 | 600 | 明超、玉蝶、固达
24 | 设备配电箱 | 8位 | 个 | 5 | 正泰、德力西、施耐德
25 | 断路器 | C65HD/3P-40A | 个 | 5 | 正泰、德力西、施耐德
26 | 模数插座 | 220V/10A | 个 | 10 | 正泰、德力西、施耐德
27 | 模数插座 | 380V/16A | 个 | 10 | 正泰、德力西、施耐德
28 | 10A五孔插座 | 1.名称:五孔插座 2.规格:220V 10A 3.安装方式:暗装 | 个 | 138 | 飞雕、罗格朗、施耐德
29 | 16A三孔插座 | 1.名称:三孔插座 2.规格:380V 16A 3.安装方式:暗装 | 个 | 32 | 飞雕、罗格朗、施耐德
30 | 线管 | 直径25 | m | 3900 | 联塑、伟星、日丰
31 | 电缆线 | YJY3*6mm+1*4mm | 米 | 600 | 明超、玉蝶、固达
32 | 电缆线 | YJY4*25mm+1*16mm | 米 | 61 | 明超、玉蝶、固达
33 | 电缆桥架 | 200*100mm | 米 | 65 | 华朔、美特 、万奇
34 | 工艺施工费 |  | m2 | 1150
弱电
1 | 弱电桥架 | 150*75mm | 米 | 65 | 华朔、美特 、万奇
2 | 200万定焦红外半球（20-30米）S+265 | 1/2.9英寸200万像素CMOS传感器. 2.8mm/4mm/6mm高清定焦镜头可选，ICR双滤切换 20m～30m有效红外距离. 支持主副码流同时输出，主码流最高分辨率1080p@30fps 支持宽动态、强光抑制、数字降噪和图像翻转支持透雾、场景模式设置.支持日夜模版设置 支持S+265视频编码.IP66级防尘防水设计.支持移动侦测报警.支持用户管理 | 个 | 5 | 天地伟业
3 | 400万定焦红外一体枪机红外 | 1/2.7英寸400万像素CMOS传感器 4mm/6mm/8mm高清定焦镜头可选，ICR双滤切换 50m～80m有效红外距离 支持主副码流同时输出，主码流最高分辨率1440P@15fps 支持宽动态、强光抑制和图像翻转 支持透雾、场景模式设置 支持日夜模版设置 支持S+265视频编码 IP67级防尘防水设计 支持智能报警、智能编码、智能图像 | 个 | 2 | 天地伟业
4 | 录像机 | 支持网络前端高标清混合接入，8路1080p/8路720p网络视频接入，8路视频同时预览,2路1080p/4路720p同步回放,支持1/4/6/8/9画面预览,支持2块4T硬盘,支持HDMI+VGA（同源）视频输出最高分辨率1920×1080,支持智能录像，不同时间段采用不同码流进行录像,支持批量添加网络前端,支持网络检测（网络流量监控、网络抓包、网络通畅）功能 | 个 | 1 | 天地伟业
5 | THINK无边框监视器 | 中英文双语菜单，操作方便， 采用最新3D画质数字处理电路技术，5ms极速响应时间，画面无拖尾，具备VGA状态图像重显率自动调整功能， HDMI及VGA通道自动唤醒功能， 高亮LED背光显示设计，宽视角显示， 内置电源、能耗低、液晶屏寿命长达30000小时，3D数字梳状滤波和3D数字图像降噪，图像清晰，视野开阔 | 个 | 1 | 联想
6 | 硬盘 | 硬盘尺寸：3.5英寸 硬盘容量：4000GB 缓存：256MB 转速：5900rpm 接口类型：SATA3.0 接口速率：6Gb/秒 产品尺寸：146.99*101.6*20.17mm 产品重量：490g 读写速度：190MB/秒 | 个 | 4 | 希捷
7 | POE供电交换机 | 9个千兆电口，1-9口支持PoE供电，钢壳桌面型，PoE供电57W，支持AF/AT；支持壁挂，一键VLAN，上联口4KV防雷 | 套 | 1 | 华为、腾达、水星
8 | POE智能分离器 | 智能PoE分离器 支持标准PoE IEEE 802.3af协议 电子隔离 数据输入/供电端口：10/100M自适应RJ45超五类镀金母头 分离后数据输出端口：10/100M自适应RJ45超五类镀金水晶头 分离后电源输出电口：DC 5521 全铜公头 DC12V 最大功率12.9W PC工程塑胶外壳：52x28x25mm（L*W*H）；输出尾线长度：130mm 16个/盒 | 套 | 6 | 华为、腾达、水星
9 | 辅材 |  | 项 | 1 | 管材、线路铺设水晶头
10 | 网络插座 | 86型 | 个 | 58 | 飞雕、罗格朗、施耐德
11 | 电话插座 | 86型 | 个 | 22 | 飞雕、罗格朗、施耐德
12 | 网络线 | RVVP-8×0.5 | 米 | 2200 | 明超、玉蝶、固达
13 | 电话线 | RJ112芯电话线 | 米 | 1100 | 明超、玉蝶、固达
接地系统
1 | 接地铜板 | T1块2m2；5mm厚度;含铜量 99.97%;抗拉强度为22～25公斤力／毫米2;伸长率为45～50％;布氏硬度（HB）为35～45; | 块 | 3 | 国标
2 | 降阻剂 | 耐腐蚀性好，稳定接地电阻，持续最多负载电流、25Kg/包 | 包 | 60 | 国标
3 | 石墨粉 | 32目鳞片石墨粉，含碳量90-99%、25Kg/包 | 包 | 30 | 国标
4 | 氯化钠 | 粒度 100（目）；含量≥ 99.1（％）、50Kg/包 | 包 | 24 | 国标
5 | 地下管道 | PVC管道 | 米 | 60 | 联塑、伟星、日丰
6 | 电线 | 16mm2、含接线辅材 | 卷 | 1 | 明超、玉蝶、固达

## 给排水
给排水
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 备注
四层给排水
1 | PPRΦ32水管 | 1.安装部位:室内 2.介质:塑料 3.材质、规格:PPRΦ32 | m | 45.6 | 联塑、伟星、日丰
2 | PPRΦ25水管 | 1.安装部位:室内 2.介质:塑料 3.材质、规格:PPRΦ25 | m | 166.6 | 联塑、伟星、日丰
3 | PPRΦ25三通 | 1.材质:塑料 2.型号、规格:PPRΦ25三通 | 个 | 19 | 联塑、伟星、日丰
4 | PPRΦ25弯头 | 1.材质:塑料 2.型号、规格:PPRΦ25弯头 | 个 | 19 | 联塑、伟星、日丰
5 | PPRΦ32弯头 | 1.材质:塑料 2.型号、规格:PPRΦ32弯头 | 个 | 5 | 联塑、伟星、日丰
6 | PPRΦ32直接 | 1.材质:塑料 2.型号、规格:PPRΦ32直接 | 个 | 12 | 联塑、伟星、日丰
7 | PPRΦ25直接 | 1.材质:塑料 2.型号、规格:PPRΦ25直接 | 个 | 41 | 联塑、伟星、日丰
8 | PPRΦ25管转外丝 | 1.材质:塑料 2.型号、规格:PPRΦ25管转外丝 | 个 | 41 | 联塑、伟星、日丰
9 | PPRΦ25球阀 | 1.材质:采用 PP-R 专用阀 2.型号、规格:PPRΦ25、管道耐压不小于 1.6Mpa | 个 | 41 | 联塑、伟星、日丰
10 | PPRΦ32球阀 | 1.材质:采用 PP-R 专用阀 2.型号、规格:PPRΦ32、管道耐压不小于 1.6Mpa | 个 | 1 | 联塑、伟星、日丰
11 | PPRΦ32*Φ25变径 | 1.材质:塑料 2.型号、规格:PPRΦ32*Φ25变径 | 个 | 10 | 联塑、伟星、日丰
12 | 地漏100*100 | 1.材质:不锈钢 2.型号、规格:100*100 | 个 | 9 | 潜水艇、九牧、箭牌
13 | PP胶水 | 1.材质:PP胶水 | 箱 | 1 | 联塑、伟星、日丰
14 | 沉水弯头 | 1.材质:塑料 2.规格:PVCΦ50沉水弯头 | 个 | 41 | 联塑、伟星、日丰
15 | PVCΦ25管卡 | 1.材质:PVC 2.型号、规格:PVCΦ25 | 盒 | 2 | 联塑、伟星、日丰
16 | PVCΦ50下水管 | 1.材质:塑料 2.规格:PVCΦ50下水管 | m | 166.6 | 联塑、伟星、日丰
17 | PVCΦ110下水管 | 1.材质:塑料 2.规格:PVCΦ110下水管 | m | 45.6 | 联塑、伟星、日丰
18 | 开孔/修复/安装 |  | 项 | 1

## 装饰装修
装饰装修
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 备注 | 品牌
四层
1 | 墙体拆除和开门洞 |  | ㎡ | 115.64 | 含垃圾清运
2 | 圈梁 | C20混凝土浇筑 | m | 53.16 | 国标
3 | 新建墙体 | 200加气块，MU7.5砂浆砌筑 | ㎡ | 35.32 | 国标
4 | 磁粉乳胶漆 | 瓷粉刮光2遍，乳胶漆2遍； | ㎡ | 1343.36 |  | 立邦、三青、嘉宝莉
5 | 地面找平 | 找平高度40mm左右 | ㎡ | 1026.6 | 国标
6 | 背景墙 |  | ㎡ | 14.74 | 定制
7 | 展示柜 | 4700*450*3000mm | ㎡ | 14.1 | 定制
8 | 电梯间地砖 | 1.结合层厚度、砂浆配合比:20厚1：2干硬性水泥砂浆结合层，上洒1-2厚干水泥浆并洒水适量 2.面层材料品种、规格、颜色:800*800地砖 | m2 | 20.5 |  | 东鹏，马可波罗、远晶
9 | 电梯门套 | 304不锈钢材质 | m | 5.4 | 国标
10 | 电梯间墙壁贴砖 | 800*400mm抛光砖 | ㎡ | 57.78 |  | 东鹏，马可波罗、远晶
11 | PVC地板 | 1.名称:PVC地板 2.厚度:2.0mm | m2 | 979.8 |  | LG、优龙、雅凯龙
12 | PVC自流平 | 2.0mm厚自流平层 | m2 | 979.8 |  | 科尔宇隆
13 | 界面剂 |  | ㎡ | 979.8 | 国标
14 | PVC地板专用胶水 |  | ㎡ | 979.8 | 国标 | .
15 | 卫生间墙壁贴砖 | 300*600mm | ㎡ | 98.55 |  | 东鹏，马可波罗、远晶
16 | 窗边门边碰角 | 瓷砖45°碰角 | m | 7.9
17 | 碎石垫层加C15混凝土回填 |  | ㎡ | 28 |  | 国标
18 | 蹲位隔断 | 8mm抗倍特板 | ㎡ | 7.56 |  | 定制
19 | 蹲便器 | 脚踏冲水 | 个 | 5 |  | 惠达、箭牌、九牧
20 | 小便斗 |  | 个 | 2 |  | 惠达、箭牌、九牧
21 | 小便区隔断 | 8mm抗倍特板，600*1200mm | 套 | 2 |  | 定制
22 | 洗手台 | 大理石台面，陶瓷面盆 | 套 | 4 |  | 惠达、箭牌、九牧
23 | 洗脸镜 | 1200*800mm | 套 | 2 | 定制
24 | 拖把池 | 方型陶瓷 | 套 | 1 |  | 惠达、箭牌、九牧
25 | 地坪便池地台 | 120mm高度，砖砌 | ㎡ | 5 | 国标
26 | 卫生间地砖 | 600*300mm抛光砖 | ㎡ | 28 |  | 东鹏，马可波罗、远晶
27 | 防水处理 | 紧邻设备房墙面防水 1.8mm，地面防水 | ㎡ | 45.4 |  | 德高
28 | 过门石 |  | ㎡ | 1.74 |  | 东鹏，马可波罗、远晶
29 | 铝扣板吊顶 | 1.Φ8镀锌金丝吊筋 2.角钢L30*30*3@500龙骨 3.铝合金收边条 4.600*600*1.0mm环氧树脂粉末喷涂铝扣板吊顶 | m2 | 28 |  | 宇诚、洛克菲勒
30 | 铝扣板吊顶 | 1.Φ8镀锌金丝吊筋 2.角钢L30*30*3@500龙骨 3.铝合金收边条 4.300*300*1.0mm环氧树脂粉末喷涂铝扣板吊顶 | m2 | 166 | 卫生间 | 宇诚、洛克菲勒
31 | 铝格栅吊顶 | 100*100*0.4mm | ㎡ | 333 | 国标
32 | 顶面喷黑 | 刮腻子找平 | m3 | 208.7 | 国标
33 | 石膏板吊回字型吊顶中间加铝方通 |  | ㎡ | 157 | 走廊 | 泰山
34 | 石膏板吊回字型吊顶中间加铝方通 | 铝方通 | m2 | 20.5 | 电梯间 | 泰山
35 | 净化板吊顶 | 50mm厚 | ㎡ | 218 |  | 常乐、鑫旺达、新江南
36 | 踢脚线 | 304不锈钢材质 | m2 | 150 | 走廊 | 定制
37 | 净化板隔断 | 1.名称:玻镁板隔断 2.骨架、边框材料种类、规格:50系高2.6米(50mm玻镁彩钢隔断板） | m2 | 525 |  | 常乐、鑫旺达、新江南
38 | 阴角圆弧 | 1.名称：:阴角圆弧 2.材质：50系R50外圆弧形铝 | m | 829 |  | 常乐、鑫旺达、新江南
39 | 圆弧底座 | 1.名称：:阴角圆弧 2.材质：50系R50外圆弧形铝 | m | 829 |  | 常乐、鑫旺达、新江南
40 | 阳角圆弧 | 1.名称：:阳角圆弧 2.材质：50系R50外圆弧形铝 | m | 49.4 |  | 常乐、鑫旺达、新江南
41 | 喷塑地槽 | 1、规格：50系 2.做法：详设计要求 | m | 122 |  | 常乐、鑫旺达、新江南
42 | 净化观察窗 | 1500*1200mm | 套 | 7 |  | 定制
43 | 净化观察窗 | 2000*1200mm | 套 | 1 |  | 定制
44 | 净化观察窗 | 1200*1200mm | 套 | 1 |  | 定制
45 | 观察窗 | 2000*1200mm | 套 | 16 | 304不锈钢窗套 | 定制
46 | 观察窗 | 3000*1200mm | 套 | 1 | 304不锈钢窗套 | 定制
47 | 观察窗 | 1200*1200mm | 套 | 2 | 304不锈钢窗套 | 定制
48 | 钢化玻璃对开门 | 1.门代号及洞口尺寸:1500*2100 2.门框或扇外围尺寸:铝型材斜压条收边 3.门扇材质:钢化玻璃 4.含固定12mm厚清玻、拉丝不锈钢门梁、电磁锁、门禁开关安装、不锈钢安装门锁、不锈钢门把手、门夹等 | 扇 | 2 |  | 苏州金虹、言信
49 | 钢制静音单开门 | 三边框单开密封门，带透视窗；900*2100mm | 扇 | 28 |  | 苏州金虹、言信
50 | 钢制防水单开门 | 三边框单开密封门，带透视窗；900*2100mm | 扇 | 3 |  | 苏州金虹、言信
51 | 钢制静音子母门 | 三边框子母密封门，带透视窗；1200*2100 | 扇 | 4 |  | 苏州金虹、言信
52 | 钢制静音双开门 | 三边框双开密封门，带透视窗；1500*2100 | 扇 | 1 |  | 苏州金虹、言信
53 | 设备门 | 700*2000mm | 扇 | 1 |  | 苏州金虹、言信
54 | 推拉门 | 1500*2100mm | 扇 | 2 |  | 定制
55 | 门禁系统 |  | 套 | 2 |  | 微耕